## Slide 1
P平台上位机界面
显示参数说明
松下电器机电(中国)有限公司
2017/05/20

## Slide 2
主界面
电池编号
单体电压
均衡状态
电池容量及总压
SOC、充放电电流
最高单体电压
最低单体电压
需指示编号
BMS系统
开关状态及控制使能
电池、环境、
功率管/继电器、
PCB温度
数据状态
告警及保护信息
剩余容量
电池总容量
电池总能量
循环次数
BMS设备
厂商信息
连接状态及系统时间等
端口配置
菜单栏

## Slide 3
报警及保护信息
单体过压告警 | 单体过压保护
单体欠压告警 | 单体欠压保护
充电高温告警 | 充电过温保护
充电低温告警 | 充电欠温保护
充电过流告警 | 充电过流保护
 | 二级过流保护
总压过压告警 | 总压过压保护
总压欠压告警 | 总压欠压保护
单体失效告警 | 
放电过流告警 | 放电过流保护
功率高温告警 | 功率过温保护
环境高温告警 | 环境过温保护
环境低温告警 | 环境欠温保护
放电低温告警 | 放电欠温保护
放电高温告警 | 放电过温保护
剩余容量告警 | 输出短路保护

## Slide 4
参数配置页
单体过压告警参数 | 环境高温告警参数
单体欠压告警参数 | 环境低温告警参数
充电高温告警参数 | 环境过温保护参数
充电低温告警参数 | 环境过温恢复参数
充电电流告警参数 | 环境欠温恢复参数
总压过压告警参数 | 环境欠温保护参数
总压欠压告警参数 | 功率高温告警参数
单体过压保护参数 | 功率过温保护参数
单体过压恢复参数 | 功率过温恢复参数
单体欠压恢复参数 | 放电过流告警参数
单体欠压保护参数 | 充电过流保护参数
单体失效压差参数 | 充电过流延时参数
失效恢复压差参数 | 放电过流保护参数
总压过压保护参数 | 放电过流延时参数
总压过压恢复参数 | 二级过流保护参数
总压欠压恢复参数 | 二级过流延时参数
总压欠压保护参数 | 输出短路保护参数
充电过温保护参数 | 输出短路延时参数
充电过温恢复参数 | 过流恢复延时参数
充电欠温恢复参数 | 过流锁定次数参数
充电欠温保护参数 | 充电限流设置参数
放电高温告警参数 | 电池额定容量参数
放电低温告警参数 | 电池剩余容量参数
放电过温保护参数 | 剩余容量告警参数
放电过温恢复参数 | 充电恢复容量参数
放电欠温恢复参数 | 待机休眠定时参数
放电欠温保护参数 | 均衡开启电压参数
电芯加热开启参数 | 均衡开启压差参数
电芯加热停止参数 | 均衡结束压差参数

## Slide 5
功能开关指示及设置页
单体过压告警功能 | 环境低温保护功能
单体过压保护功能 | 功率高温告警功能
单体欠压告警功能 | 功率高温保护功能
单体欠压保护功能 | 充电电流告警功能
总压过压告警功能 | 充电过流保护功能
总压过压保护功能 | 放电电流告警功能
总压欠压告警功能 | 放电过流保护功能
总压欠压保护功能 | 二级过流保护功能
充电高温告警功能 | 输出短路保护功能
充电高温保护功能 | 二级过流锁定功能
充电低温告警功能 | 输出短路锁定功能
充电低温保护功能 | 剩余容量告警功能
放电高温告警功能 | 静态待机休眠功能
放电高温保护功能 | 历史数据记录功能
放电低温告警功能 | 电池均衡功能
放电低温保护功能 | 电芯失效告警功能
环境高温告警功能 | 蜂鸣器声指示
环境高温保护功能 | LCD 显示功能
环境低温告警功能 | 

## Slide 6
校准页
1.时间同步
2.静态电流校准
3.电流校准
4.电压校准
5.温度校准

## Slide 7
数据记录页
1.定时数据记录
2.实时数据记录
3.历史数据查询